ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Кратка информация за проекта:

Разработката на инвестиционния проекта представлява функционално- технологичното решение на заведението за хранене, магазини за прясна риба и аквакултури и магазин за рибарски принадлежности, находящи се в сектор „А” и „Б” на Общинския пазар в гр. Шабла.

В сектор „А” са разположени заведението за обществено обслужване и магазина за рибарски принадлежности, а в сектор „Б” са организирани два магазина за продажба на прясна риба и аквакултури. Зареждането на обектите ще се осъществява ежедневно. Обектът ще работи като Заведение на обществено обслужване – Кафе аперитив и в него ще се приготовляват и предлагат :

- Пържена риба

- Риба приготвена на скара

- Пържени картофи от готови полуфабрикати

- Готови салати

- Ядки

- Пакетирани захарни изделия

- Кафе, безалкохолни напитки, сокове и нектари и други.

Зареждането с риба ще става ежедневно, а за останалите продукти почти ежедневно. Предвидени са хладилни съоръжения с необходимия температурен режим за разделно съхранение на групите храни. Рибата ще се получава ежедневно в началото на работният ден от рибната борса на пазара. Веднага щом се получи тя се обработва и се слага за съхранение в хладилника, след което започва да работи с клиенти. В работното помещение са предвидени фритюрник за риба, скара  за риба, фритюрник за картофи и др. Обработената риба ще се приготовлява пред очите на клиентите и ще се продава през обособения бар плот в еднократен амбалаж.

На сектор „Б” на Общинския пазар в гр. Шабла са обособени два магазина за продажба на прясна риба и аквакултури и сектор маси. Всички магазини ще са захранени с течаща топла и студена вода. Предвижда се оборудване с изложбени хладилни витрини, където ще се излага прясната риба за продажба и средно- температурни хладилници  за временното им съхранение. Масите за продажба следва да са обзаведени с витрини с легло от лед и охлаждаща серпентина за излагане на прясната риба. Предвиденото за доставка  оборудване, в т. ч. необходимите машини и съоръжения, следва да обезпечават правилното протичане на търговският процес, нормални преки пътища на стоковите групи от зареждането до реализацията им.

Технологичното обзавеждане, предмет на доставката следва да е стандартно и модулно. Всички съоръжения следва да са снабдени с необходимия сертификат за ползване. Работните части на маси, плотове, витрини следва да са удобни за лесно почистване и поддържане, гладки, без цепнатини и фуги.

Необходимата инсталирана мощност за технологични нужди е с коефициент на едновременност 0,7 – 0,8. При монтажа на хладилните съоръжения същите следва да са захранени на отделен токов кръг с възможност за непрекъсната работа.

Разполагане и монтажа на доставеното оборудване и обзавеждане с конкретния обект се извършва в съответствие с графичната част на проекта.

Техническите характеристики на оборудването и доставката, предмет на настоящата обществена поръчка са изчерпателно посочени в долните таблици на настоящата техническа спецификация.  В същите са посочени и максималните единични цени(прогнозни) на всяка една от позициите за оборудване и обзавеждане. Последните не следва да бъдат надвишавани при формиране на единичните цени в представената от участника ценова оферта/представена в Плик3/ и следва да представляват стойностно измерение на крайната цена на доставяното оборудване и  обзавеждане, включваща и монтажа, с изключение на монтажа на доставеното оборудване по обособена позиция, където е предвидено самостоятелно остойностяване на доставяното оборудване/климатични системи/.

Доставеното и монтирано оборудване следва да е придружено от указания за техническата му експлоатация и офериран /заявен/ от участника срок на пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части, който не може да бъде по – кратък от 12 /дванадесет/ месеца за всяко доставено оборудване по всяка една отделна обособена позиция.

- Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и пожарогасително оборудване”

| № | ОБОРУДВАНЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | СПЕЦИФИКАЦИЯ | МАКС. ЕД.ЦЕНА В ЛВ без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ |
| 1 | Бар плот | Бр | 1 | Размери: по детайл Материал: естествена дървесина | 1 700.00 |
| 2 | Крайстенен стилаж над плот | Бр | 2 | Размери: L250/ W40/ H120 Материал: естествена дървесина | 818.00 |
| 3 | Изложбена витрина неутрална | Бр | 1 | Размери: L170/ W60/ H90 Материал: естествена дървесина | 468.00 |
| 4 | Изложбена хладилна витрина | Бр | 4 | Размери: L133/ W112/ H125 Мощност: 0,433 kW Работна температура +0°C ~ +2°C, при околна +25°C и влажност 60% RH. Хладилна витрина с огънати стъкла, отварящи се нагоре за удобно почистване Вътрешно осветление на продуктите съхранявани в изложбеното депо. Работен плот от твърд полистирол. | 5 889.00 |
| 5 | Хладилник среднотемпературен | Бр | 4 | Размери: L60/ W68/ H190 Мощност: 0,250 kW Материал корпус: неръждаема стомана Материал врата: неръждаема стомана Материал вътрешна вана: пластмаса Брой рафтове: 6 Товароносимост: 60 кг Регулируема темп.зона: +1оС до + 15оС | 1 266.00 |
| 6 | Фритюрник за картофи | Бр | 1 | Размери: L40/ W60/ H29 Мощност: 3,3 kW Вана вместимост 6л: една Кошница: 180х270х120мм: една 1x3.3kW източване на мазнината | 1 213.00 |
| 7 | Фритюрник за риба | Бр | 1 | Размери: L40/ W60/ H29 Мощност: 3,3 kW Вана вместимост 6л: една Кошница: 180х270х120мм: една 1x3.3kW източване на мазнината | 1 213.00 |
| 8 | Мивка с плот | Бр | 1 | Размери: L140/ W60/ H85 Материал: хромникелова ламарина | 513.00 |
| 9 | Мивка с плот | Бр | 3 | Размери: L100/ W60/ H85 Материал: хромникелова ламарина | 417.00 |
| 10 | Шкаф с плот | Бр | 2 | Размери: L100/ W60/ H85 Материал: естествена дървесина | 638.00 |
| 11 | Шкаф с плот | Бр | 1 | Размери: L220/ W60/ H85 Материал: естествена дървесина | 1 045.00 |
| 12 | Двугнездна мивка | Бр | 1 | Размери: L110/ W60/ H85 Материал: хромникелова ламарина | 588.00 |
| 13 | Демонстрационна хладилна витрина | Бр | 1 | Размери: L60/ W65/ H200 Мощност: 0,250 kW Материал корпус: стомана Материал врата: изолационно стъкло Материал вътрешна вана: пластмаса Брой рафтове: 6 Товароносимост: 45 кг Регулируема темп.зона: +2оС до + 12оС | 1 099.00 |
| 14 | Кафемашина | Бр | 1 | Размери: L46/ W54/ H51 Мощност: 2,7 kW Два крана за кафе с ръчно контролиране на дължината на напитката, кран пара и кран чай, автоматично контролиране нивото в бойлера (обем 6 л), вградена ротационна помпа. | 2 475.00 |
| 15 | Сокмашина | Бр | 1 | Размери: L30/ W30/ H69 Мощност: 0,15 kW Температурен регулатор за напитките от +2 ° C до +8 ° C. – Система с въртящи шпатули (предотвратява образуването на пяна). - Може да бъде изцяло демонтирана за ежедневна поддръжка. - Cool изпарител от неръждаема стомана AISI 304. – Структура от неръждаема стомана AISI 304. | 1 073.00 |
| 16 | Ел.скара | Бр | 1 | Размери: L40/ W60/ H20 Мощност: 4 kW | 523.00 |
| 17 | Работна маса | Бр | 1 | Размери: L200/ W60/ H85 Материал: естествена дървесина | 426.00 |
| 18 | Щанд продажба | Бр | 1 | Размери: L60/ W85/ H90 Материал: естествена дървесина | 347.00 |
| 19 | Щанд продажба | Бр | 2 | Размери: L60/ W110/ H90 Материал: естествена дървесина | 347.00 |
| 20 | Витрина с легло от лед и охлаждаща серпентина | Бр | 2 | Размери: L110/ W90/ H90 Мощност: 0,297 kW Работна температура +2°C ~ +8°C, при околна +25°C и влажност 60% RH. Челно стъкло, вана изработена от неръждаема стомана със охлаждаща серпентина на дъното и вграден агрегат в самата витрина | 7 594.00 |
| 21 | Гардероб персонал | Бр | 3 | Размери: L50/ W50/ H200 Материал: естествена дървесина | 193.00 |
| 22 | Ледогенератор за гранулиран лед | Бр | 2 | Размери: L74/ W69/ H102 Мощност: 0,650 kW 150кг/24ч, с бин 55кг | 4 202.00 |
| 23 | Ледогенератор тип кошничка | Бр | 1 | Размери: L36/ W41/ H59 Мощност:0,320 kW 21кг/24ч, с бин 4кг ~310 кубчета | 1 276.00 |
| 24 | Столове за заведение за обществено хранене | Бр | 40 | Размери: L 60/W59/ H99 Материал: парен бук | 115.00 |
| 25 | Маси за заведение за обществено хранене | Бр | 10 | Размери: L80/ W80/ H75 Материал: парен бук, класическа рамкова конструкция с масивни крака, царги и плот с кант 34 мм | 179.00 |
| 26 | Столове за персонал | Бр | 5 | Размери: W54/ H81 здрава метална рамка, основа от многослойна дървесина, висококачествена антистатична дамаска, пластмасови капаци на седалката и облегалката | 35.00 |
| II | ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ |
| 1 | Пожарогасител прахов 6 кг. АВС | Бр | 4 | - | 39.00 |
| 2 | Пожарогасител на водна основа 9л | Бр | 4 | - | 48.00 |
| 3 | Пожарогасител с СО2 5кг | Бр | 1 | - | 95.00 |

- Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на вентилационна система”

| № | ОБОРУДВАНЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕД.ЦЕНА В ЛВ без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА |
| 1 | Центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки | Бр | 1 | Тип ТАТ 250/4, L = 1000 m3/h; H = 280 Pa; Nел = 550 W; 380 V | 443.23 |
| 2 | Кухненски смукател крайстенен, комплект с филтри и регулираща клапа | Бр | 1 | СК – В 1000/700 + ММ | 439.12 |
| 3 | Ел. калорифер | Бр | 1 | ЕК 225 500/250 – 6 kW | 291.50 |
| 4 | Управление за ел. калорифер | Бр | 1 | - | 240.00 |
| 5 | Вентилационна решетка за външен монтаж, комплект с кутия, филтър и възвратна клапа | Бр | 1 | VJR – 500/250 + K +RV + F | 89.23 |
| 6 | Вентилационна решетка | Бр | 1 | Тип CBP – X 525/225 | 33.18 |
| 7 | Меки връзки за вентилатор | Бр | 2 | - | 22.00 |
| 8 | Поцинкована ламарина за въздуховоди | М2 | 10 | Дебелина – 0,82mm | 38.00 |
| 9 | Укрепване на въздуховоди и съоръжения и консумативи за монтаж | Бр | 1 | - | 160.00 |
| 10 | Пробиване на отвори | Бр | 2 | - | 25.00 |
| 11 | Пуск, проби и регулиране на вентилационни системи | Бр | 2 | - | 50.00 |

- Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на климатични системи”

| № | ОБОРУДВАНЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕД.ЦЕНА В ЛВ без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ |
| 1 | Сплит система състояща се от: компресорно- кондензаторен термопомпен агрегат и вентилаторен конвектор на директно изпарение/ кондензация | Бр | 2 | Qох = 1,4 ~ 5,4 kW; Nел/ном./ = 1,22 kW /SEER 7.20; клас А++/ Qот = 1,6 ~ 7,3 kW; Nел/ном./ = 1,46 kW /SCOP 4.40; клас А+/ | 1 740.75 |
| 2 | Сплит система състояща се от: компресорно-кондензаторен термопомпен агрегат и вентилаторен конвектор на директно изпарение/ кондензация | Бр | 2 | Qох = 0,9 ~ 3,4 kW; Nел/ном./ = 0,55 kW /SEER 7.60; клас А++/ Qот = 1,0 ~ 4,1 kW; Nел/ном./ = 0,7 kW /SCOP 4.40; клас А+/ | 1 115.59 |
| 3 | Монтаж на сплит система и доп. материали за тр. мрежа (Cu-тръби, кабели, изолация, дренажни линии, укрепваща конструкция) – комплект | Бр | 4 | - | 240.00 |