** ОБЩИНА ШАБЛА**

*Приложение № 5*

**Утвърждавам:…………………..**

**ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ**

***За Кмет на община Шабла***

***Съгласно Заповед № РД-04-22/13.01.2016г.***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за изпълнението на обществена поръчка за: “Периодични доставки на дизелово гориво/газьол за отопление, за нуждите на бюджетните структури на община Шабла, за 2017 г.“**

1. **ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ**

Обект на поръчката е доставката, чрез покупка на течни горива - дизелово гориво/газьол за отопление, за нуждите на бюджетните структури на община Шабла за 2017г.

Горивото за отопление с код по КН 29101943, предмет на доставка следва да отговаря на следните технически параметри:

* да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (Приета с ПМС №156 от 15.07.2003 г., обнародвана в ДВ бр. 66 от 25.07.2003 г.) и БДС;
* да притежава минимален процент съдържание на вредни примеси;
* да е с качество на химичния състав, вискозитет, екологични характеристики и други параметри, които гарантират надеждна и безотказна работа на горивните инсталации.

**Изпълнителят** носи отговорност за вреди, причинени от некачествени горива.

Доставката ще се извършва на части през 2017 г., след предварителна заявка и със срок на доставката до 48 часа след заявката, франко посочения обект в гр. Шабла. Доставката ще се осъществява до обекти в гр. Шабла както следва:

|  |
| --- |
| 1. **ДГ „Дора Габе“; гр.Шабла, ул. „Марица“ № 8** |
|  |
|  |
| 1. **Общинска администрация гр.Шабла, ул.“Равно поле“ № 35** | |
|  |
|  |
|  |
| 1. **ДЯ „Радост“;гр.Шабла, ул. „Комсомолска“ № 12** |
|  |
|  |
| 1. **СОУ „Асен Златаров“, гр.Шабла, ул. „Добруджа“ № 2** |
|  |

1. **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ**

**1. Наименование на стоката:** Дизел/газьол за отопление с код по КН 29101943**.**

**2. Количество:** 60 000 (шестдесет хиляди) литра +/- 20 % . Количеството е прогнозно, зависи от климатичните условия и не задължава Купувача да го закупи в пълен обем.

**3. Характеристика:** Дизел за отопление/газьол с код по КН 29101943. Плътността на горивата се определя при температура 15° С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническа спецификация газьол 0,1 % сяра за отопление | | |
| **Показатели** | **Единици за измерване** | **Норми** |
| 10 % дестилират при температура | °С | не по-ниска от 180 |
| 75 % дестилират при температура | °С | не по-висока от 360 |
| Температура на замръзване | °С | не по-висока от минус 10 |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,1 |
| Вода | % | не повече от 0,05 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 |
| Вода | % | не повече от 0,05 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 |

**4. Опаковка и транспорт:** Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани с устройства за автоматично отчитане на горивото, дозатори и помпи, които са пломбирани. Горивото да се транспортира с транспортни средства, които отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №40 от 14. 01. 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Горивото да се транспонира до мястото на доставка в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата /чл.129/ и при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR, обн. ДВ, бр. 73/1995 г./, Tранспорта за заявеното количество гориво е за сметка на изпълнителя,

**5. Количество и Качество:** Количеството и качеството на доставеното гориво се удостоверяват при всяка конкретна доставка, чрез подписване на приемо-предавателен протокол от координатора по договора от страна на възложителя и представител на изпълнителя. При всяка доставка изпълнителят представя следните документи, които се прилагат към протокола:

* заверено копие на декларация за съответствие с изискванията за качеството на течните горива, по образец, съгласно приложение №9 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
* заверено копие от свидетелството за калибриране на цистерната и брояча на горивото, с валидна заверка от съответните органи по стандартизация.

Горивото да отговаря на изискванията на съответните стандарти и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол приета с ПМС № 156;

**6. Модул на делимост:** Количеството гориво по всяка предварителна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя да не бъде по-малко от 10 000 (десет хиляди) литра;

**7. Произход:** България и Европейския съюз;

**8. Срок на доставка:** до 48 (четиридесет и осем) часа от писмената заявка на Купувача за доставка на конкретно количество гориво;

**9. Място на предаване на стоката:** франко складови бази на Купувача в град Шабла, по предварителна писмена заявка към Продавача от общински звена, които се явяват получатели на стоката, посочени в договора.

**10. Цена, включени разходи:** Цените са в български лева. Цената на всяка доставка на дизел за отопление, е на база посочен от Изпълнителя процент търговска отстъпка, от действащата към датата на доставката посочена в бюлетина на „Лукойл България“ ЕООД, цена на гориво на едро, за директна реализация без ДДС, с включени транспортни такси, мита, налози на горивата, транспортни и товаро-разтоварни работи франко обектите на територията на Община Шабла.

**11.** **Начин на плащане и Срок за плащане:** Заплащането на доставеното по конкретната заявка гориво ще се извършва по договорените доставни цени от община Шабла по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето в отдел счетоводство на следните документи:

* Копие от заявката за конкретната доставка или разпечатка от e-mail;
* Оригинална фактура;
* Оригинален приемо-предавателен протокол;
* Заверено копие на декларация за съответствие на качеството на течните горива, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
* Заверено копие от свидетелството за калибриране на цистерната и брояча на горивото, с валидна заверка от съответните органи по стандартизация;
* копие от официален документ, издаден от Лукойл България“ ЕООД за доказване на базовата цена или извадка /разпечатка/ от достъпен за възложителя официален бюлетин на „Лукойл България“ ЕООД за удостоверяване на действащата цена на дизел за отопление в деня на доставката. Базовата цена е цената на „Лукойл България“ ЕООД за гориво на едро, за директна реализация без ДДС, определена към датата на доставка по конкретната заявка.

Изготвили:

1. Инж. Марияна Бобева : …………………
2. Ивелина Димитрова: ………………….